## Plan1
EQUIPAMENTOS MULTIUSUÁRIOS
EQUIPAMENTO | DIFERENCIAÇÕES | PPG | ANO | FONTE DE RECURSOS | LOCAL DE INSTALAÇÃO | DETALHAMENTO | APLICAÇÕES | RESPONSÁVEL | CONTATO | WEBSITE DO EQUIPAMENTO | TÉCNICO | Departamento | Campus
Agitador de Microtubos |  | PPGEnf | 2011 | CAPES | LABEN (Laboratório de Biologia do Envelhecimento) DGero | Capacidade 20 tubos de 0,5 ml e 12 tubos de 1,5 ml, faixa temperatura 25-100 ºC, órbita 2 mm, velocidade 250 - 1400 rpm, dim. 205 x 230 x 130 mm, peso 4 Kg. - Marca Biosan - Mod. TS100 - Thermo Shaker - Série 010120-1012-0476 |  | Profª Dra. Márcia Regina Cominetti | mcominetti@ufscar.br | http://www.laben.ufscar.br/ |  | DGero | SC
Analisador | Elemental | PPGQ | 2013 | CAPES | Sala de Instrumentação (IV, UV, CHN), ao lado do LRMN no 1º Piso |  |  | Profº Dr. Marcio Weber Paixão | mwpaixao@ufscar.br |  |  | DQ | SC
| de Carbono Orgânico | PPGADR | 2011 | CAPES | Laboratório de Microbiologia Aplicada, Prédio da Microdestilaria | Marca - Shimadzu |  | Profº Dr. Reinaldo Gaspar Bastos | reinaldo@cca.ufscar.br |  |  | DTAISER | Araras
| de Gases Respiratórios | PIPGCF | 2013 | CAPES | Laboratório de Fisiologia do Exercício/DCF | MetaMax 3B. Marca Micromed |  | Profº Dr. Sergio E. A. Perez | web4sergio@gmail.com | www.fisiologiadoexercicio.ufscar.br/ | TATIANA OLIVEIRA PASSOS DE ARAUJO | DCF | SC
| de Umidade | PPGCM | 2009 | CAPES | FINEP 2, ATLAB 118, Lab de Bionergia | Capacidade de 51g; Precisão 0,001g; 4 Modos de Medição | análise de umidade | Prof. Dr. Fábio Yamaji | fmyamaji@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DCAm | Sorocaba
| de imagens celulares por fluorescência |  | 2015 | FAPESP | LBBM-DCF | ImageXpress Micro da Molecular Devices | É um sistema automatizado de microscopia epifluorescente de alta-resolução com mecanismo de precisão para aquisição de imagem de células em lâminas ou microplacas de 6 a 1526 poços. As imagens fluorescentes e em campo claro são adquiridas em alta velocidade e analisadas por um software que possibilita a quantificação de múltiplos parâmetros celulares. | Profa. Dra. Heloisa S. Selistre de Araujo | hsaraujo@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-imagexpress |  | DCF | SC
Aparelho Estereotáxico |  | PPGPsi | 2010 | CAPES | Laboratório de Psicologia da Aprendizagem (LPA) | Com duas torres fixas; com rolamentos de alumínio anodizado; com sistemas de rasgos: rabo de andorinha; com réguas reguláveis de teflon; com material anti-atrito. - Marca Insight - Mod. EFF-332 - Série 1011210 |  | Profa. Dra. AZAIR LIANE MATOS DO CANTO DE SOUZA | souzaalm@ufscar.br |  |  | DPsi | SC
Atomizador a gás para 3kg de aço em atmosfera inerte com fusão por indução |  |  |  | FAPESP | a ser instalado no Lab. fundição do DEMa em 2017 |  | O atomizador permite o processamento de pequena quantidade de material (equivalente a 3kg de liga de Fe)para estudo de ligas de diversos sistemas. O atomizador permite que a fusão seja feita em atmosfera inerte ou vácuo, o que garante uma pureza desejada na liga, assim como a atomização permite a utilização dos gases como argônio, nitrogênio e hélio. A velocidade do gás atinge cerca de 2 Mach, que leva a formação de gotículas de pequeno tamanho e alta taxa de resfriamento. Esse equipamento é versátil para aqueles que atuam em pesquisa nos temas de metalurgia do pó e recobrimentos. | Prof. Dr. Claudio S. Kiminami | kiminami@ufscar.br |  |  | DEMA | SC
Balança | Analítica com Calibração Interna Automática | PPGEQ | 2008 | CAPES |  |  |  | Prof. Dr. Jose Maria Correa Bueno | ppgeq-secretaria@ufscar.br |  |  | DEQ | SC
| Microbalança | PPGCM | 2010 | CAPES | Finep 1, sala6 | Microbalança, resolução max. +/- 0,05Hz; estab. de freq. 100 ppm/ºC; con. USB; transdutor cristal líquido AT 9,5 Mhz (padrão) 1-10 MHz (opcional), porta cristal líq. Padrão 125 mm, aliment. 12 VDC, dim. Base 165 x 35 x 105 mm; dim. Oscilador 115 x 35 |  | Profa. Dra. Marystela Ferreira | marystela@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
Biobalística |  | PPGPVBA | 2014 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia Vegetal, Prédio do PMGCA |  |  | Profº Dra. Monalisa Sampaio Carneiro | monalisa@cca.ufscar.br | http://www.ppgpvba.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DPBVA | Araras
Câmera Digital | Marca Oqus. | PPGFt | 2012 | CAPES | PPGFt-NAM - Núcleo Multidisciplinar de Análise de Movimento. | Sistema de análise de movimento em tempo real | Sistema de análise de movimento em tempo real. | Profa. Dra. Ana Beatriz Oliveira | biaoliveira@ufscar.br | http://www.ppgft.ufscar.br/emu-qualisys |  | DFisio | SC
Centrífuga | 5415 R Eppendorf | PPGGEV | 2009 | CAPES | LBGAM: Laboratório de Bioquímica e Genética Aplicada - DGE Prédio Biotecnologia | Centrífuga de bancada refrigerada. Dispositivos para 24 microtubos, rotor de ângulo fixo 45 ° a 16,100 rcf (13.200 rpm). visor em formato digital. Rotor F-34-6-38 ângulo fixo e adaptadores |  | Profº Dr. Anderson Ferreira da Cunha | anderf@ufscar.br |  |  | DGE | SC
| com Acessórios | PPGQ | 2010 | CAPES | Antiga Copinha do 1º Piso, em frente ao LBGqA |  |  | Profª Dra. Regina Vicenzi Oliveira | oliveirarv@ufscar.br |  |  | DQ | SC
| Micro | PPGDBC | 2010 | CAPES | Laboratório Didático de Genética, prédio dos laboratórios | Refrigerada; display luminoso LCD, capacidade 24 x 2,2 ml; refrigerante R134A (sem CFC); bacia aço inoxidável; velocidade 200 a 15000 rpm; voltagem 220V; dim. 236 x 515 x 273 mm; peso 19 kg. - Marca SIGMA - Mod. 1-14K - Série 137504 |  | Profa. Dra. Karina Martins | kmartins@ufscar.br | http://www.ppgdbc.ufscar.br/index.php?pg_id=124 |  | DBio | Sorocaba
| Refrigerada | PPGAA | 2010 | CAPES | Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular, Edifício CT-Infra I. | Refrigerada, Display LCD, teclado de membrana, 10 rampas arranque/frenagem, velocidade 200 rpm/min, faixa temperatura -9 a 40 ºC, memória 34 programas, potência 900W, voltagem 230V/50Hz, dim. 54 x 61 x 35 cm, peso 68 Kg. - Marca Eppendorf - M |  | Profa. Dra. Ane Hackbart de Medeiros | ane.h.medeiros@gmail.com |  |  | DCNME | Araras
Citometria de Fluxo |  | PPGAA | 2014 | CAPES | Lab de Horticultura e Nutrição de Plantas | Equipamento com capacidade de leitura simultânea de 5 parâmetros (3 cores + dispersão frontal de luz FSC + dispersão lateral de luz SSC). Possui 1 laser: azul (488nm). Taxa de aquisição de amostra: máximo de 10.000 eventos/s. Detecta partículas com tamanho entre 0,5 a 40μm. Permite contagem absoluta da amostra, gerando resultados de concentração. |  | Prof. Dr. Jean Carlos Cardoso | jeancardoso@cca.ufscar.br |  |  | DDR | Araras
Cluster | Maritaca | PPGCCS | 2012 | CAPES | Laboratório de Estudos em Redes, Inovação e Software (LERIS) e Laboratório de Sistemas Inteligentes e Distribuídos (LaSID) | 26 nós, cada nó com processador Xeon com oito núcleos, 2.4 GHZ, 32 GB RAM e HD de 1 TB | Utilizado para computação em nuvem para pesquisa usando frameworks de IaaS tal como os usados por nuvens tradicionais da Amazon e Google. O cluster beneficia as áreas de Inteligência Artificial e Processamento de Imagens (geração de imagens tridimensionais em tempo real), onde há a necessidade de processamento de grande volume de dados. | Prof. Dr. Fabio L. Verdi | verdi@ufscar.br | http://www.ppgccs.net/?page_id=1269 |  | Dcomp-So | Sorocaba
Cloud-UFSCar |  |  |  | FINEP | Secretaria Geral de Informática SIN | Equipamentos e servidores para datacenter |  | Prof. Dr. Hermes Senger | senger.hermes@gmail.com |  |  | DC | SC
Coletor de Dados |  | PPGPsi | 2011 | CAPES | Laboratório de Psicologia da Aprendizagem (LPA) | Marca - Sellex |  | Profa. Dra. AZAIR LIANE MATOS DO CANTO DE SOUZA | souzaalm@ufscar.br |  |  | DPsi | SC
Concentrador |  | PPGGEv | 2011 | CAPES | Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular - LBBM/DCF | Centrífugo a vácuo, sistema completo, velocidade 1400 rpm, rotores ângulo fixo para 70 ou 48 tubos de 1,5/2,0 ml, temp. evaporação 30/45/60 ºC ou ambiente, câmara aço inox, voltagem 230VAC/50-60 Hz, potência 350W, dim. 32 x 53 x 30 cm, peso 31 |  | Profª Dra. Heloisa S. Selistre de Araujo | hsaraujo@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-imagexpress |  | DCF | SC
Criostato | de Ultra baixa vibração com campo magnético e microscópio confocal |  |  | FAPESP |  |  |  | Prof. Dr. Gilmar Eugenio Marques | gemarques@ufscar.br |  |  | DF | SC
| para Cortes de tecidos em Congelamento | PPGPsi | 2011 | CAPES | Laboratório de Psicologia da Aprendizagem (LPA) | Sistema refrig. 50 Hz, câmara criostática (faixa temp. 0 a 35 ºC capac. Refrig. 690W), 2 estações resf., micrótomo rotativo, espes. Corte 1-60 µm, tam. Amostra 55 x 55 mm, avanço elétrico 200-700 µm/s, dim. 730 x 730 x 1140 mm |  | Profa. Dra. AZAIR LIANE MATOS DO CANTO DE SOUZA | souzaalm@ufscar.br |  |  | DPsi | SC
Cube X - Trio |  | PPGEP-So | 2014 | CAPES | Prédio ATLAB - Campus Sorocaba/ LECMAT |  |  | Profa. Dra. VIRGINIA APARECIDA DA SILVA MORIS | vimoris@ufscar.br |  |  | DEP | Sorocaba
Difratômetro de Raios-X |  | PPGCM | 2014 | CAPES | Laboratório de Física | Difratômetro de raios-x modelo XRD-6100 SHIMADZU, MODELO XRD-6100) – composto de unidade principal, tubo de raios-x, A-45-Cu, detector de cintilação SC-1001 para XRD-6100, monocromador para alvo de Cobre CM-3121, Drive de acionamento, dispositivo para filmes finos, suporte para amostras de vidro 25x1mm (5 peças), porta amostra anti-reflexivo (2 peças), sistema de refrigeração selado – 1.0HP, sistema de aquecimento HÁ-1001 XRD-6000, cabos e manuais. | determinação e análise de estruturas cristalinas em pó, sólidos e filmes | Prof. Dr. Francisco Trivinho Strixino | fstrixino@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
|  | PPGF | 2011 | CAPES | Laboratório de Difração de Raios-X (prédio dos laboratórios de ensino) | Marca Shimadzu | análises qualitativas de rotina |  | zanardi.quimi@gmail.com |  | Natalia Ap. Zanardi Neves | DF | SC
Digitalizador de Modelos Sólidos |  | PPGEP-So | 2014 | CAPES | Prédio ATLAB - Campus Sorocaba/LADEP |  |  | Profa. Dra. VIRGINIA APARECIDA DA SILVA MORIS | vimoris@ufscar.br |  |  | DEP | Sorocaba
Dinamômetro | Patrimônio 134060 | PPGTO | 2011 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO | Manual (componente do Kit neuromotor assessment instruments MN - patrimônio 134060) - Marca USG |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
| Patrimônio 134061 | PPGTO | 2011 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO | Manual (componente do Kit neuromotor assessment instruments MN - patrimônio 134061) - Marca USG - Mod. 5-30 PSI |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
Eletromiógrafo |  | PPGFt | 2011 | CAPES | PPGFt-NAM - Núcleo Multidisciplinar de Análise de Movimento. | Marca Delfyus |  | Profa. Dra. Ana Beatriz Oliveira | biaoliveira@ufscar.br | http://www.ppgft.ufscar.br/emu-qualisys |  | DFisio | SC
|  | PPGTO | 2013 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO |  |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
|  | PPGTO | 2010 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO | Wireless, pen drive, portátil, porta cinto, isolamento elétrico (3000V), 8 canais entrada, software eletromiografia (miograph), software biofeedback EMGs (biotrainer), 50 eletrodos Medi-Trace, carregador bateria |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
Espectrofotômetro |  | PPGERN | 2011 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia de Algas | Marca - FEMTO |  | Profa. Dra. Ana Teresa Lombardi | lombardi@ufscar.br |  |  | DB | SC
| de Absorção/Emissão Atômica | PPGAA | 2013 | CAPES | Laboratório Análise Química de Solos e Planta, Prédio Central | Espectrofotômetro de Absorção Atômica PerkinElmer modelo AANALYST 400. Torre para 04 lâmpadas com alinhamento automático e reconhecimento automático de lâmpadas Lumina sem cabo e lâmpadas de descarga sem eletrodo (EDL |  | Profº Dr. José Carlos Casagrande | bighouse@cca.ufscar.br | http://www.ppgaa.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DRNPA | Araras
|  | PPGEU | 2014 | CAPES | Laboratório de Geociências |  |  | Profª Dra. Marcilene Dantas | mdantas@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
| Espectrometria Infra Vermelha com Transformada de Fourier | PPGCM | 2008 | CAPES | Finep 2, At lab 119 | Termo Scientific, Nicolet IR 200 | Análises de amostras solidas | Profa. Dra. Marystela Ferreira | marystela@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
| Infravermelho por Transformada de Fourier | PPGQ | 2012 | CAPES | Sala de Instrumentação (IV, UV, CHN), ao lado do LRMN no 1º Piso | Marca Shimidzu, modelo IRAffinity-1 |  | Profº Dr. Kleber Thiago de Oliveira | kleber.oliveira@ufscar.br |  |  | DQ | SC
| para Quantificação de DNA e RNA | PPGDBC | 2010 | CAPES | Laboratório Didático de Genética, prédio dos laboratórios | Nanovue Com fluído de calib., comp. de onda: 200-1100 nm; larg. banda espectral: 5 nm, prec. comp. de onda: +/- 2 nm; reprodut. comp. de onda: +/- 5 nm; dim.: 260 x 390 x 100 mm; peso: 4,5 Kg; tensão: 100 a 240 VAC |  | Profa. Dra. Karina Martins | kmartins@ufscar.br | http://www.ppgdbc.ufscar.br/index.php?pg_id=124 |  | DBio | Sorocaba
| Ultravioleta-visível | PPGCM | 2009 | CAPES | Finep 1, sala 6 | Thermo Scientific, Genesys 10UV | obtenção de espectros de ultra violeta na região de 200-1000 nm | Profa. Dra. Marystela Ferreira | marystela@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
|  | PPGQ | 2012 | CAPES | Sala de Instrumentação (IV, UV, CHN), ao lado do LRMN no 1º Piso | modelo UV-1800, com tela de cristal líquido. Marca Shimidzu |  | Profº Dr. Kleber Thiago de Oliveira | kleber.oliveira@ufscar.br |  |  | DQ | SC
| UV-visível de Bancada | PPGEU | 2014 | CAPES | Laboratório de Saneamento |  |  | Profº Dr. Erich Kellner | erich.kellner@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
| leitora de microplacas - visível | PPGFt | 2010 | CAPES | PPGFt-LAFAR -Laboratório de Análise da Função Articular | Leitora automática de micro placas 8 canais, microprocessado, p/ tiras de 96 poços, comprim. Onda: 405, 450, 492 630 mm, display LCD, touch panel, memória 500 testes, impressora embutida, dim (LAP): 330 x 140 x 450 mm, peso: 10 Kg. - Marca Th |  | Profa. Stela Márcia Mattielo | stela@ufscar.br | http://www.ppgft.ufscar.br/emu-qualisys |  | Dfisio | SC
| Leitor de Placas Visível, Fluorescência e Luminescência |  |  | FAPESP | LBBM-DCF | SpectraMax i3 da Molecular Devices. Equipamento constituído em monocromador para leituras de absorbância, fluorescência intensiva (por cima ou por baixo) ou luminescência. | O equipamento permite análises de absorbância, fluorescência e luminescência em placas de variados número de poços. | Profa. Dra. Heloisa S. Selistre de Araujo | hsaraujo@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-spectra |  | DCF | SC
Espectrômetro | massas |  |  | FAPESP | DQ/Separare | Modelo Amazon speed com fonte ESI e duplo funil de íons, analisador tipo íon TRAP |  | Profa. Dra. Quézia Bezerra Cass | qbcass@gmail.com | http://www.separare.ufscar.br/proem-lc-qqtof |  | DQ | SC
| de fluorescência de raios-X por energia dispersa | PPGCEM | 2010 | CAPES | LCE Laboratório de Caracterização de Materiais – DEMa | Marca Shimadzu Modelo Ray ny | Analise química qualitativa e quantitativa de materiais por fluorescência de raios-X | Prof. Pedro Iris Paulin Filho e Diego D. Coimbrão | paulin@ufscar.br fdiego@ufscar.br | http://www.lce.dema.ufscar.br | Diego D. Coimbrão Fone: 3351-8536 | DEMA | SC
Espectrorradiômetro |  | PPGCAm | 2014 | CAPES |  | Espectrorradiometria Portátil de Campo - FieldSpec 4 Hi-Res |  | Profº Vandoir Bourscheidt | vandoir@ufscar.br |  | Alexandre K. Oliveira | DCAm | SC
Estação Meteorológica |  | PPGEU | 2012 | CAPES | Laboratório de Conforto e Eficiência Enérgica no Ambiente Construído/DECiv | Datalogger, gab. Exterior/interior policarbonato, gama funcionamento: -20 a 40°C, memoria 512 Kb, antena GSM interna Quad-Band, bateria 4 V/10 AHr recarregável, conexão: USB/ USB-mini, dim. 17,8 x 11,7 |  | Profª Dra. Léa Cristina Lucas de Souza | leacrist@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
Esteira Ergométrica |  | PIPGCF | 2013 | CAPES | Laboratório de Fisiologia do Exercício/DCF |  |  | Profº Dr. Sergio E. A. Perez | web4sergio@gmail.com | www.fisiologiadoexercicio.ufscar.br/ | TATIANA OLIVEIRA PASSOS DE ARAUJO | DCF | SC
Equipamento de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência Acoplado ao Espectrômetro de Massas |  |  |  | FAPESP | DQ/Separare |  |  | Profa. Dra. Quézia Bezerra Cass | qbcass@gmail.com | http://www.separare.ufscar.br/proem-lc-qqtof |  | DQ | SC
Forno Digestor Multiwane Micro-Ondas |  |  | 2010 | CAPES | CCA |  |  | Profª Dra. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho | elma.carrilho@gmail.com |  |  | DCNME | Araras
Freezer | de Ultrabaixa Temperatura | PPGPVBA | 2014 | CAPES | Laboratório de Microbiologia Agrícola e Molecular, Prédio do CT-Infra I | Terroni |  | Profª Dra. Sandra Regina Ceccato Antonini | antonini@cca.ufscar.br |  |  | DTAISER | Araras
| Ultrafreezer | PPGEnf | 2014 | CAPES | DMP |  |  | Profª Cristina Paiva | prokarya@ufscar.br |  |  | DMP | SC
|  | PPGGEV | 2009 | CAPES | LBBMM: Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular Aplicada/DGE | Ultrafreezer Vertical -86ºC, 518L, Linha VIP MDF-U53VC SANYO |  | Profª Dra. Maria Teresa Marques Novo Mansur | marinovo@ufscar.br |  |  | DGE | SC
ICP MP-AES |  | PPGBMA | 2014 | CAPES | Prédio ATLAB - Campus Sorocaba | Determinação multielementar (macro e micronutrientes, metais potencialmente tóxicos e outros elementos) em extratos ácidos ou aquosos. |  | Profª Dra. Janaína Braga do Carmo | jbcarma2008@gmail.com |  |  | DCAm | Sorocaba
Ilha de Edição |  | PPGIS | 2014 | CAPES | Laboratório de Animação/Estereoscopia Videográfica |  |  | Prof. Dr. Leonardo Antonio de Andrade | landrade@ufscar.br |  |  | DAC | SC
Kit Neuromotor Assessment Instruments |  | PPGTO | 2011 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO | Com maleta, medidor pinças 0-60 lbs (70160), discriminador 2 pontos (12776), goniômetro digital metal (70101), volumetro de mão e braço, monofilamentos Semmes Weinstein com 5 (12772/ 12773/ 12775 -99) - Marca MN Lafayet |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - LIBS |  |  | 2012 | FAPESP | GAIA - Grupo de Análise Instrumental Aplicada | Marca: Applied Spectra Modelo: J200 Tipo de laser: Nd:YAG 1064 nm Energia máxima: 100 mJ Faixa espectral: 186 a 1042 nm Dimensão máxima da amostra: 80mm x 80 mm x 20 mm de altura |  | Prof. Dr. Edenir Rodrigues Pereira Filho | erpf@uol.com.br | www.gaia.ufscar.br/equipamentos-multiusuarios |  | DQ | SC
LCPRO-SD |  | PPGADR | 2014 | CAPES |  |  |  | Profa. Dra. Janice Rodrigues Placeres Borges | ppgadr@cca.ufscar.br |  |  |  | Araras
Liofilizador |  | PPGPVBA | 2014 | CAPES | Laboratório de Microbiologia Aplicada, Prédio da Microdestilaria |  |  | Profº Dr. Reinaldo Gaspar Bastos | reinaldo@cca.ufscar.br |  |  | DTAISER | Araras
Magnetômetro de Amostra Vibrante |  |  |  | FAPESP |  | utiliza como sensor um dispositivo supercondutor de interferência quântica acoplado (Squid-VSM) com circuito fechado de criogenia |  | Prof. Dr. Ernesto Chaves Pereira de Souza | ernesto@ufscar.br |  |  | DQ | SC
Máquina Universal de Ensaios | DL 60000 |  |  | FINEP | DeCiv |  | A DL60000 é utilizada nos ensaios de metais de alta resistência como barras, tubos, fixadores, molas, etc; cerâmicas e argamassas. | Prof. Guilherme Aris Parsekian | parsekian@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
|  | PPGCiv | 2013 | CAPES | Laboratório NetPré/DECiv |  |  | Profº Dr. Marcelo Ferreira | marcelo@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
Medidor | de Ângulo de Contato | PPGCM | 2014 | CAPES | Finep 1, sala 6 | Modelo 250 Standard com base de inclinação manual. Esta ferramenta inclui um banco óptico de 16”, câmera digital U1 de alta velocidade, plataforma de nivelamento e travamento em 3-eixos, iluminação por fibra óptica, micro-seringa, ferramenta de calibração, software “DROPimage Advanced”, computador com tela LCD. A base de inclinação varia no intervalo -90-0-90º para realização de estudos de avanço e recuo dinâmico e medida de rolagem. | O modelo 250 é otimizado para medida de ângulo de contato, energia de superfície e tensão superficial | Profa. Dra. Adriana de Oliveira Delgado Silva | adelgado@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
| de Densidade Digital | PPGEQ | 2008 | CAPES |  |  |  | Prof. Dr. Jose Maria Correa Bueno | ppgeq-secretaria@ufscar.br |  |  | DEQ | SC
| de Pressão Absoluta | PPGTO | 2012 | CAPES | LAFATec - Laboratório de Análise Funcional e de Ajudas Técnicas/DTO | X Sensor X3, Marca Roho. |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
| de Pressão Sonora | PPGEU | 2014 | CAPES | Laboratório de Conforto e Eficiência Enérgica no Ambiente Construído/DECiv |  |  | Profª Dra. Léa Cristina Lucas de Souza | leacrist@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
| de Vazão | PPGCAm | 2014 | CAPES |  | ADV SONTEK FlowTracker |  | Profº Marcel Okamoto Tanaka | marcel@ufscar.br |  |  | DCAm | SC
| e Detetor de Radiação |  | 2010 | CAPES | CCBS | Display LCD, 4 1/2 dígitos, coletor de dados LI-400, sensor quantum cabo 3,05m; suporte fixação e nivelamento, cabo 30,48m; sensor quantum sub-quatico; suporte fixação submergível, cabo subergível 10m; dim. 15 x 8 |  | Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira | biaoliveira@ufscar.br |  |  | Dfisio | SC
Microscópio | com Luz Transmitida e Fluorescência com Câmera de vídeo e Software newCAST |  |  | FAPESP | Laboratório de Zoofisiologia e Bioquímica Comparativa-Morfologia Funcional, localizado no prédio DCF, Departamento de Ciências Fisiológicas. | Microscópio Olympus BX61 TRF5, câmara DP73 | Análises em histologia de órgãos; estudos quantitativos tridimensionais de estruturas anatômicas a partir de cortes histológicos bidimensionais segundo os principios da estereologia | Profa. Dra. Marisa Narciso Fernandes | dmnf@ufscar.br | háverá agendamento via website, mas ainda não esta disponivel . Equipamento aguardando treinamento |  | DCF | SC
| de Luz Polarizada | PPGPUR | 2014 | CAPES | ATLAB 119 - Campus Sorocaba |  |  | Profª Dra. Franciane Andrade de Pádua | franciane@ufscar.br |  |  | DCAm | Sorocaba
| de Varredura Confocal a Laser | PPGBMA | 2013 | CAPES |  | Marca Leica TCS SP8 |  | Prof. Dr. Fabio Leite | fabioleite@ufscar.br |  |  | DFQM | Sorocaba
|  | PPGCEM | 2012 | CAPES | LCE Laboratório de Caracterização de Materiais – DEMa | Marca Olympus Modelo Lext OLS 4100, 3D measuring laser microscope | Imageamento de superfícies por microscopia óptica e confocal a laser, imagens em 3D e medidas de rugosidade | Prof. Pedro Iris Paulin Filho e Diego D. Coimbrão | paulin@ufscar.br fdiego@ufscar.br | http://www.lce.dema.ufscar.br | Diego D. Coimbrão Fone: 3351-8536 | DEMA | SC
| Eletrônico de Varredura com Resolução sub-nanométrica e de Microscópio de Sondas para Caracterização de Materiais nano-estruturados |  |  | FAPESP | Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento de Engenharia de Materiais |  |  | Prof. Dr. Walter José Botta Filho | wjbotta@ufscar.br | http://www.lce.dema.ufscar.br |  | DEMA | SC
| Eletrônico de Varredura de Bancada TM-30 | PPGCM | 2011 | CAPES | FINEP 2, ATLAB 119 | Hitachi TM3000, tensão de operação 5 e 15 kV, baixo vácuo, análise de emissão de raios x por energia (EDS) e imagem por elétrons retro-espalhados. | imagem e análise de composição química de materiais metálicos e cerâmicos; imagem de sólidos poliméricos e de material biológico | Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  |  | Sorocaba
| Estereoscópio Binocular (lupa) | PPGERN | 2012 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia de Algas | Modelo SMZ800, Marca Nikon. |  | Profa. Dra. Ana Teresa Lombardi | lombardi@ufscar.br |  |  | DB | SC
| Estereoscópico Trinocular | PPGERN | 2013 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia de Algas |  |  | Profa. Dra. Ana Teresa Lombardi | lombardi@ufscar.br |  |  | DB | SC
| Plan | PPGERN | 2012 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia de Algas | Achoro 10,20,40 e 100x para campo claro, contraste de fase e campo escuro, com sistema de captura de imagem com camera digital mod. DS-Fi1 controladora DS-U3. Marca Nikon. |  | Profa. Dra. Ana Teresa Lombardi | lombardi@ufscar.br |  |  | DB | SC
| Trinocular para Observação | PPGGEv | 2011 | CAPES | LPC: Laboratório de Citogenética de Peixes - DGE | Objetivas especiais 10x/ 20x/ 40x/ 100x UPLLN, chariot, iluminador Koehler para luz transmitida , lâmpada halógena 12V/100W, faixa temperatura 5 a 40 ºC, dim. 436,5 x 410 x 274,5 mm. - Marca Olympus - Mod. BX53 |  | Profº Dr. Marcelo de Bello Cioffi | mbcioffi@ufscar.br |  |  | DGE | SC
| Trinocular para Técnicas de Campo Claro e Fluorescência | PPGAA | 2009 | CAPES | Laboratório de Materiais Poliméricos e Biosorventes, Edifício CT-Infra I | Microscópio trinocular marca Leica modelo DM4000B LED configurado para técnicas de campo claro e fluorescência. Eixo óptico para iluminação transmitida equipado com sistema de iluminação LED com tempo de vida útil de até 50.000 (horas) e diafragmas de campo e abertura motorizados para ajuste da iluminação Koehler. |  | Profª Dra. Roberta Cornélio Ferreira Nocelli | roberta@cca.ufscar.br | http://www.ppgaa.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DCNME | Araras
| Estereomicroscópio trinocular com iluminações | PPGDBC | 2009 | CAPES | Laboratório de Diversidade Vegetal, Finep 2, edifício ATLab |  |  | Profa. Dra LETICIA SILVA SOUTO | soutols@ufscar.br | http://www.ppgdbc.ufscar.br/index.php?pg_id=124 |  | DBio | Sorocaba
| Microscópio eletrônico de varredura |  |  | INCT Hympar Sudeste | Laboratório de Microscopia Eletrônica e Fotografia Científica | MEV convencional / alto vácuo, MEV baixo vácuo, MEV ambiental (ESEM) | Análise morfológica de superfícies. Para amostras biológicas recobertas com material condutor (ouro, carbono, etc.). Indicado para análise de material biológico que possa ter suas feições estruturais comprometidas pelas condições do vácuo. Ideal para amostras biológicas desidratadas; dispensa o recobrimento. Indicado para formas imaturas e adultos de artrópodos em geral (insetos, aracnídeos, crustáceos, etc.), assim como outros materiais biológicos resistentes ao baixo vácuo. Excelente ferramenta para análise de amostras biológicas hidratadas. Tem a vantagem de não requerer o uso de técnicas de preparação exigidas para o MEV convencional e que podem alterar a estrutura do material examinado. Indicado para: fungos, grãos de pólen, sementes e estruturas vegetais hidratadas | Profa. Dra. Angélica Maria P. Martins Dias | hymparsudeste@yahoo.com.br | http://www.hympar.ufscar.br/ |  | DEBE | SC
| Estereomicroscópio |  |  | INCT Hympar Sudeste | Laboratório de Microscopia Eletrônica e Fotografia Científica | com automontagem de imagens (aumento de até 160x) | Várias imagens capturadas em diferentes profundidades de foco são agrupadas por software para compor uma única imagem totalmente focada. Aquisição de medidas lineares e em curva. | Profa. Dra. Angélica Maria P. Martins Dias | hymparsudeste@yahoo.com.br | http://www.hympar.ufscar.br/ |  | DEBE | SC
Micrótomo Rotativo Computadorizado |  | PPGERN | 2009 | CAPES | Laboratório de Dinâmica de população de Peixes |  |  | Profa. Dra. EVELISE NUNES FRAGOSO DE MOURA | evelise@ufscar.br |  |  | DHb | SC
Moinho |  | PPGADR | 2010 | CAPES |  | Rotor vertical, caixa: aço 1020, pintura epoxi, funil: aço inox polido AISI 304, velocidade: 1750 rpm, alimentação: 220V, potência: 800 watts. - Marca Adamo - Mod. 340 - Série 101209 |  | Profa. Dra. Janice Rodrigues Placeres Borges | ppgadr@cca.ufscar.br |  |  |  | Araras
Pórtico |  | PPGCiv | 2011 | CAPES | Laboratório de Sistemas Estruturais/DECiv | Móvel univiga, capc. Carga 3000 Kg, vão 6 m, com talha elétrica de; capc. carga 3000 Kg, velocid. elev. 6,4/1,6 m/min, modelo RD 20 - 16/4, nº tramas 3/1, potência 3,50/083 KW, tempo de ligações 30/30 % ED, ligações por hora 120/180 c/h. |  | Profº Dr. Guilherme Aris Parsekian | parsekian@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
Purificação de Água | Osmose Reversa para Purificação de Água | PPGCM | 2009 | CAPES | Finep 1, sala 6 | GEHAKA, modelo - 10L | purificação de água de torneira para utilização em pesquisa | Prof. Dr. Francisco Trivinho Strixino | fstrixino@ufscar.br | http://www.ppgcm.ufscar.br/pro-equipamentos |  | DFQM | Sorocaba
| Purificação de Água por Eletrodeionização | PPGEQ | 2009 | CAPES |  |  | purificação de água de torneira para utilização em pesquisa | Prof. Dr. Jose Maria Correa Bueno | ppgeq-secretaria@ufscar.br |  |  | DEQ | SC
| Purificador de Água | PPGGEV | 2009 | CAPES | LGB: Laboratório de Genética e Biotecnologia/DGE | Sistema Purificador de Água OSMOSE REVERSA GEHAKA modelo OS 20LX Vazão - L/h Pressão de entrada (0 a 4 bar) | purificação de água de torneira para utilização em pesquisa | Profº Dr. Marcos Roberto Chiaratti | chiarattimr@gmail.com |  |  | DGE | SC
Ressonância Magnética Nuclear |  |  |  | FAPESP | DQ |  |  | Prof. Dr. Antonio Gilberto Ferreira | giba@ufscar.br |  |  | DQ | SC
Retífica |  | PPGCiv | 2010 | CAPES | Laboratório de Sistemas Estruturais/DECiv | Vertical trifásica, fixador manual, motor elétrico trifásico, potência 5 CV, voltagem 220/380V, frequência 60Hz, 3470 rpm, cabeçote móvel, dim. 1100 x 500 x 600 mm, peso 320Kg. - Marca Solotest - Mod. Ref. 10083320 |  | Profº Dr. Guilherme Aris Parsekian | parsekian@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
Retificador |  | PPGCiv | 2010 | CAPES | Laboratório de Sistemas Estruturais/DECiv | Dispositivo para retificar blocos de concreto 20 x 20 x 54 cm (componente retífica vertical trifásica), dim. 380 x 920 x 350 mm, peso 70 Kg. - Marca Solotest - Mod. Ref. 6.082.400 |  | Profº Dr. Guilherme Aris Parsekian | parsekian@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
Scanner | Automático de livros | PPGL | 2013 | CAPES | Bco | Capacidade de até 2.500 páginas / hora; página de giro automático com monitoramento de processos (controle de folha dupla) ou semiautomática e manual; formato de página (área de digitalização): mínima - 5 x 5 cm / máxima - 32 x 32 cm. ScanRobot 2.0 MDS |  | CAMILA CASSIAVILANI PASSOS | camilapassos@ufscar.br |  |  | Bco | SC
| de Lâminas Histológicas |  | 2015 | FAPESP | DGE | Plataforma de digitalização PANNORAMIC DESK-BF 3D HISTECH para digitalizar lâmina histológica. | Aquisição de imagens a partir de lâminas com cortes histológicos | Prof. Dr. Ricardo C. Borra | rcborra@gmail.com | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-tma |  | DGE | SC
| de Raízes | PPGAA | 2014 | CAPES | Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental, Prédio Central | O CI-600 capta imagens digitais, de alta resolução e de forma não destrutiva permitindo a análise do sistema radicular das plantas. | Utilizado para analisar o desenvolvimento e função das raízes em sua adaptação ao meio ambiente | Prof. Dr. Claudinei Fonseca Souza | cfsouza@cca.ufscar.br |  |  | DRNPA | Araras
Secador de ponto crítico |  |  |  | INCT Hympar Sudeste | Laboratório de Microscopia Eletrônica e Fotografia Científica |  | Para desidratar amostras biológicas com pequenas dimensões. | Profa. Dra. Angélica Maria P. Martins Dias | hymparsudeste@yahoo.com.br | http://www.hympar.ufscar.br/ |  | DEBE | SC
Shaker Nova Ética |  | PPGGEV | 2009 | CAPES | LBGAM: Laboratório de Bioquímica e Genética Aplicada - DGE Prédio Biotecnologia | Incubadora com Plataforma de Agitação Orbital • Sistema de refrigeração por meio de unidade selada livre de CFC (Refrigerante Ecológico R134 A) para o modelo 430/RD; • Sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas e aletadas |  | Profº Dr. Anderson Ferreira da Cunha | anderf@ufscar.br |  |  | DGE | SC
Sequenciador NextSeq 550 |  | PPGGEv | 2020 | FINEP | Laboratório Multiusuário de Biologia Celular e Molecular, BIOTROP, CCBS | Sequenciamento de leituras de 1x75 bp (até 30 Gb), 2x75 bp (até 60 Gb) e 2x150 bp (até 120 Gb) com output de 130 a 800 milhões de leituras. Função arranjo utilizando o seguintes kits: Infinium MethylationEPIC BeadChip, Infinium CytoSNP-850 BeadChip, HumanCytoSNP-12 BeadChip e Infinium HumanKaryomap-12 BeadChip | Sequenciador de última geração e leitor de arranjos utilizado na análise de genomas pequenos, exomas, transcriptomas (RNA total, mRNA, miRNA, lncRNA), regiões metiladas, genotipagens, entre outras aplicações | Prof. Dr. Marcos R. Chiaratti e Prof. Dr. Flavio H. da Silva | lmbcm@ufscar.br | www.lmbcm.ufscar.br | Daniela Modna dos Reis |  | SC
Sistema | Completo ASTAR para Mapeamento e Orientação Cristalográfica de Fases |  |  | FAPESP | Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento de Engenharia de Materiais | Marca: Nanomegas, Modelo: ASTAR, Detalhes: Sistema de indexação e mapeamento de fases automatico desenvolvido para microscópio de transmissão | O ASTAR é um sistema ultra rápido podendo realizar uma aquisição entre 5 a 10 min em uma área de 5x5 microns (500x500 pontos) com a câmera CCD dedicada. Quando combinado com o sistema de precessão permite a obtenção de mapas de orientação e de fases com extrema precisão. Quando combinado com o microscópio eletrônico de transmissão (TECNAI G2 F20 - FEG, com resolução de 1,5 A), o sistema ASTAR também pode ser muito útil para caracterizar micrografias obtidas em alta resolução e gerar mapas de orientação. É um sistema tipicamente multiusuário pois também, devido ao equipamento/método ser baseado em um MET, ele permite aplicações para qualquer tipo de materiais que gerem difração, em qualquer simetria cristalina, incluindo metais, cerâmicas, semicondutores. | Prof. Dr. Claudio S. Kiminami | kiminami@ufscar.br | http://www.lce.dema.ufscar.br |  | DEMA | SC
| de Análise Térmica TGA | PPGEQ | 2011 | CAPES |  | Marca - TA Instruments |  | Prof. Dr. Jose Maria Correa Bueno | ppgeq-secretaria@ufscar.br |  |  | DEQ | SC
| de Bombeamento Quaternário para Cromatografia | PPGAA | 2012 | CAPES | Laboratório de Materiais Poliméricos e Biosorventes, Edifício CT-Infra I | Com pistão duplo, precisão do fluxo < 0,05%, faixa de pressão 2-62 Mpa, pulsação <0,2 Mpa, n. de linhas efluentes 4, dim. 16 x 42 x 51 cm, peso 13,5 Kg. Marca Thermo Sc |  | Profa. Dra. Elma Neide Vasconcelos Martins Carrilho | elma.carrilho@gmail.com | http://www.ppgaa.ufscar.br/pro-equipamentos |  |  | Araras
| de Captação de Registro Electrocardiográfico | PIPGCF | 2013 | CAPES | Laboratório de Fisiologia do Exercício/DCF | Marca Micromed |  | Profº Dr. Sergio E. A. Perez | web4sergio@gmail.com | www.fisiologiadoexercicio.ufscar.br/ | TATIANA OLIVEIRA PASSOS DE ARAUJO | DCF | SC
| de Densitometria Óssea |  | 2015 | FAPESP | LAFAR- DFisio | Hologic | Escaneamento corporal para quantificar a massa magra ou muscular, adiposa e óssea, composição corporal total ou de segmentos corporais de interesse, como a coluna vertebral, membros inferiores e superiores, de humanos e ratos. | Profa. Dra. Stela. M. Mattiello | stela@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-dxa |  | DFisio | Sc
| de Difratometria de Raios-X de Pó para Análises Qualitativas de Rotina | PPGF | 2011 | CAPES |  | Marca - Shimadzu |  |  | ppgf@df.ufscar.br |  |  | DF | SC
| de Electroencefalografia | PPGEnf | 2014 | CAPES | Dgero |  |  | Profª Dra. Sofia Iost Pavarini | sofia@ufscar.br |  |  | DGero | SC
| de Eletroforese Capilar | PPGDBC | 2012 | CAPES | Laboratório Didático de Genética, prédio dos laboratórios | C/ cartucho c/ 96 capilares, software análise ProSize, injeção amostra: tensão/vácuo, análise max.: 96 amostras/30 min, vol.min.amostra: 20ul, precisão 5%, sensibilidade 5pg/ul, resol. 2pb, dim. 99 x 244 x 76 cm, peso 88 |  | Profa. Dra. Karina Martins | kmartins@ufscar.br | http://www.ppgdbc.ufscar.br/index.php?pg_id=124 |  | DBio | Sorocaba
| de Fotodocumentação de Géis | PPGEnf | 2012 | CAPES | LABEN (Laboratório de Biologia do Envelhecimento) DGero | C/ capela de detecção imagens universal Chemi MP, câmera do ChemiDoc XRS, placa acrílica p/ calibração de sistema imagem EPI Laranja/Vermelha, software detecção imagens Imagelab. Marca Bio-Rad - Mod. Unversal Ho. | documentação de geis de poliacrilamida | Profª Dra. Márcia Regina Cominetti | mcominetti@ufscar.br | http://www.laben.ufscar.br/ |  | DGero | SC
| de Gravação e Captação de Imagens | PPGGEv | 2012 | CAPES | LBM: Laboratório de Biologia Molecular/DGE | Fotodocumentador com detecção via câmara CCD C/ capela detecção imagens universal, camera do Chemidoc XRS, 2 placas acrilicas p/ calibração imagem EPI Laranja/Vermelha, software detecção imagens IMAGELAB, imp. Térmica P93W, tela de conversão XCI TABLUE | documentação de geis de poliacrilamida | Profº Dr. Flavio Henrique da Silva | dfhs@ufscar.br |  |  | DGE | SC
| de Medidas Resolvidas no Tempo |  |  | FAPESP |  |  | A técnica "time correlated single photon couting" (TCSPC) é o método mais sensível para determinação de tempos de vida através das técnicas de fotoluminescência/fluorescência. TCSPC é baseada na detecção de um único fóton após a excitação óptica de uma amostra por uma fonte de luz pulsada. A luz da fonte inicia uma eletrônica de correlação, a qual é interrompida após os fótons emitidos pela amostras atingirem o detector. A diferença de tempo entre estes dois sinais é analisado em um histograma, e o tempo de decaimento dos portadores eletrônicos pode ser diretamente determinado. O objetivo deste projeto é a montagem de um sistema de TCSPC com resolução de 100 ps. A técnica será composta por um laser pulsado, um espectrômetro, um detector do tipo fotomultiplicadora sensível na região do infravermelho, eletrônica de integração e um software dedicado. O sistema inteiro será alinhado de tal maneira que medidas de fotoluminescência/fluorescência em função da temperatura (10K - 300K) ou campos magnéticos poderão ser feitas sem grandes esforços. Devido à flexibilidade do sistema, alta resolução temporal, alta sensibilidade na detecção de fótons (um fóton por vez) e facilmente configurável, outros detectores e lasers sensíveis em outras regiões espectrais poderão ser integrados. Portanto, esta técnica de TCSPC será uma ferramenta poderosa e única para toda a comunidade científica que trabalham em propriedades ópticas de materiais. | Prof. Dr. Marcio Daldin Teodoro | mdaldin@df.ufscar.br |  |  | DF | SC
| de Microarranjo Tecidual |  |  | FAPESP | DGE | Plataforma TMA Master, para captura e transferência de fragmentos circulares de tecidos em blocos de parafina com 0,6, 1,0, 1,5 e 2,0 mm de diâmetro . | Permite a seleção de regiões histológicas de interesse e preparação de cortes uniformes de tecidos emblocados para análises imunohistoquímicas | Prof. Dr. Ricardo C. Borra | rcborra@gmail.com | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-tma |  | DGE | SC
| Óptico de Captura e Processamento de Imagem para Análise do Movimento Humano |  |  | FAPESP | Núcleo Multidisciplinar de Análise do Movimento (NAM- DFisio/PPG-Fisio) | Sistema óptico de captura de movimentos Qualisys Motion Capture Systems. O equipamento conta com seis câmeras do modelo Oqus série 300, 1280 x 1024 (1,3Mpixel) de resolução, dispositivos para calibração do sistema e marcadores anatômicos. Software para registro dos dados (Qualisys Track Manager – QTM) e para reconstrução 3D de diferentes modelos anatômicos (Visual 3-D, C-Motion). | análise do movimento humano de uma forma confiável e versátil | Profa. Dra. Ana Beatriz de Oliveira | biaoliveira@ufscar.br | http://www.ppgft.ufscar.br/emu-qualisys |  | DFisio | SC
| de Vídeoconferência Multiponto | PPGCEM | 2009 | CAPES | Sala de Aula 05 PPGCEM | Marca: Polycom. Modelo VSX-7000. Multiponto: 04 pontos. Permite transmitir apresentação power point | videoconferência | Geraldo Biason Gomes e Marcelo Cesar Cavallaro | geraldo@ufscar.br cavallaro@ufscar.br | Não tem website específico. Utilizar e-mails de Contato http://www.ppgcem.ufscar.br/ | Não temos técnico específico. Liberação para uso condicionada a vinda de um técnico com experiência no equipamento (técnico da SIn ou do CECH). | DEMA | SC
| de Vídeoconferência Ponto a Ponto | PPGFil | 2009 | CAPES | CECH |  |  | Profª Dra. Wanda A. Machado Hoffman | wanda@ufscar.br |  |  | CECH | SC
|  | PPGEnf | 2009 | CAPES | DEnf |  |  | Profª Dra. Ana Márcia Alves Napoleão | anamaria@ufscar.br |  |  | DEnf | SC
Termociclador |  | PPGAA | 2010 | CAPES | Laboratório de Biotecnologia de Plantas, Edifício PMGCA. | Capacidade 96 tubos PCR 0,2 ml; 77 tubos PCR 0,5 ml ou 1 placa PCR 8 x 12, faixa temperatura 4 - 99 ºC; 100 programas aparelho, 10 programas cartão pessoal, precisão regulação -/+ 0,2 ºC, potência 600W, voltagem 230V/50-60Hz, dim. 26 x 41 x 27 cm |  | Profa. Dra. Ane Hackbart de Medeiros | ane.h.medeiros@gmail.com |  |  |  | Araras
| em tempo real | PPGGEv | 2010 | CAPES | Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular - LBBM/DCF | Módulo de reação óptica, 06 filtros fotodiodos; 06 filtros LEDs; faixa de ondas: 450 a 730 nm; capacidade: 96 reserv. de 1 a 50 ul; conectiv.: USB; dim (c/base) 33 x 46 x 36 cm; peso (c/ bse): 21 Kg. - Marca Bio |  | Profª Dra. Heloisa S. Selistre de Araujo | hsaraujo@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-imagexpress |  | DCF | SC
|  | PPGDBC | 2010 | CAPES | Laboratório Didático de Genética, prédio dos laboratórios | Com grad. de temp.; faixa temp. 4 a 99 ºC; intervalo grad.: 20 a 70 ºC; capac.: 96 amostras de 0,2 ml; display com touchscreen; dim.: 420 x 220 x 260 mm; tensão: 230/115V 50-60Hz; pot.: 620W. - Marca TECHNE - Mod. TC5000 - Série 1464968 |  | Profa. Dra. Karina Martins | kmartins@ufscar.br | http://www.ppgdbc.ufscar.br/index.php?pg_id=124 |  |  | Sorocaba
|  | PPGEnf | 2011 | CAPES | LABEN (Laboratório de Biologia do Envelhecimento) DGero | Display de 5,7" VGA tátil a cores, capacidade 96 tubos de 0,2 ml, faixa temperatura 4-100 ºC, precisão temperatura +/- 0,5 /C, conexão USB, dim. 26 x 47 x 23 cm, peso 9 Kg. - Marca Bio Rad - Mod. T100 - Série 621BR03136 |  | Profª Dra. Márcia Regina Cominetti | mcominetti@ufscar.br | http://www.laben.ufscar.br/ |  | DGero | SC
|  | PPGGEv | 2010 | CAPES | Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular - LBBM/DCF | Base Termociclador, conectividade USB, temperatura: 0 a 100 ºC, dimensões (c/ módulo): 33 x 46 x 36 cm, peso (c/ módulo): 21 Kg (componente do sistema de detecção de PCR em tempo real, patrimônio 126259) - Marca Bio - Rad - Mod. C 1000 |  | Profª Dra. Heloisa S. Selistre de Araujo | hsaraujo@ufscar.br | http://www.m3c.ufscar.br/pt-br/equipamento-imagexpress |  | DCF | SC
| Automático com Gradiente | PPGGEv | 2009 | CAPES | LGEH: Laboratório de Genética Evolutiva de Himenópteros/DGE | MODELO“VERITI™ 96-WELLTHERMAL CYCLER”permite Tampa com aquecimento e ajuste de pressão e temperatura da tampa programável até 110°C; Temperatura de rampa na amostra: 3.35° C/seg Exatidão de temperatura: +/- 0.25° C (35-99.9° C) Media de Temperatura: 4.0° C a 99.9° Dimensoes: A 24.5 cm X L 23.7 cm x P 48.5 cm Peso: 10.6 Kg Bivolt |  | Profº Dr. Marco Antonio Del Lama | dmdl@ufscar.br |  |  | DGE | SC
| em Tempo Real | PPGFt | 2013 | CAPES | PPGFt-LaFiN- Laboratório de Pesquisa em Fisioterapia Neurológica | BioRad CFX96 TouchTM real-time PCR detection system |  | Prof. Thiago Luiz de Russo | russo@ufscar.br | http://www.ppgft.ufscar.br/emu-qualisys |  | DFisio | SC
Termovisor |  | PPGEU | 2014 | CAPES | Grupo de Pesquisa Gestão do Ambiente Urbanizado/DECiv |  |  | Profº Dr. Ricardo Siloto da Silva | rss@ufscar.br |  |  | DECiv | SC
UHPLC acoplado a espectrômetro de massa do tipo híbrido com analisador quadrupolar e time of flight |  |  |  | FAPESP |  | UHPLC LC-30AD série NEXERA da SHIMADZU, com autoinjetor SIL-30AC, forno CTO-30A e válvula seletora para a comutação de colunas e desenvolvimento de métodos analíticos usando o sistema Method Scouting Solution. |  | Profa. Dra. Quézia Bezerra Cass | qbcass@gmail.com | http://www.separare.ufscar.br/proem-lc-qqtof |  | DQ | SC
Unidade de Avaliação para Sistemas Digitalizados de Assento e Encosto para Cadeiras de Rodas |  | PPGTO | 2014 | CAPES | LAFATec/DTO |  |  | Profº Dr. Daniel Marinho Cézar da Cruz | danielcruz@ufscar.br |  |  | DTO | SC
Máquina Universal de Ensaios Eletromecânica - Instron 5500R |  |  |  |  | Laboratório de Ensaios Mecânicos Multiusuário | Máquina universal de ensaios eletromecânica com capacidade de até 250 kN. Permite a realização de ensaios de tração, compressão e flexão com variação de temperatura e taxa de deformação, uso de extensometria mecânica ou de vídeo. Compatível com corpos de prova ASTM e ISO. |  | Profa. Dra. Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | https://www.em.ufscar.br/laboratorio-de-ensaios-mecanicos |  | DEMa | São Carlos
Máquina Universal de Ensaios Eletromecânica - Instron 5544 |  |  |  |  | Laboratório de Ensaios Mecânicos Multiusuário | Máquina universal de ensaios eletromecânica com capacidade de até 2 kN. Permite a realização de ensaios de tração e compressão com variação de taxa de deformação e uso de extensometria mecânica. Indicado principalmente para materiais poliméricos. Compatível com corpos de prova ASTM e ISO. |  | Profa. Dra. Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | https://www.em.ufscar.br/laboratorio-de-ensaios-mecanicos |  | DEMa | São Carlos
Máquina de Ensaio de Impacto tipo Charpy - Mohr & Federhaff |  |  |  |  | Laboratório de Ensaios Mecânicos Multiusuário |  |  | Profa. Dra. Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | https://www.em.ufscar.br/laboratorio-de-ensaios-mecanicos |  | DEMa | São Carlos
Máquina de ensaio de fadiga por flexão rotativa FD |  |  |  |  | Laboratório de Ensaios Mecânicos Multiusuário |  |  | Profa. Dra. Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | https://www.em.ufscar.br/laboratorio-de-ensaios-mecanicos |  | DEMa | São Carlos
Microdurômetro Vickers digital - Future Tech FM 800 |  |  |  |  | Laboratório de Ensaios Mecânicos Multiusuário | Máquina para realização de ensaios de microdureza Vickers (HV) segundo normas ISO 6507/ASTM E384. Possui sistema de carga automático e lentes objetivas de 10x e 50x. |  | Profa. Dra. Andrea Madeira Kliauga | kliauga@ufscar.br | https://www.em.ufscar.br/laboratorio-de-ensaios-mecanicos |  | DEMa | São Carlos